Приложение к письму № _____

от _______________

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Сакадинское месторождение. Скважина №98. Обустройство», в границах Воздвиженского сельсовета, Асекеевского района, Оренбургской области.

| Наименование работ | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Сакадинское месторождение. Скважина №98. Обустройство», в границах Воздвиженского сельсовета, Асекеевского района, Оренбургской области. |
| --- | --- |
| Местонахождение объекта: | РФ, Оренбургская область, в границах Воздвиженского сельсовета Асекеевского района |
| Заказчик | ООО «ННК-Оренбургнефтегаз» |
| Исполнитель | ООО «СВЗК» |
| Вид строительства | Новое строительство |
| Сроки выполнения работ | Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проведению инженерных изысканий |
| Стадия проектирования | Инженерные изыскания в объеме необходимом для подготовки документации по планировке территории (для разработки проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории) |
| Основание для проведения работ | Производственная программа заказчика |
| Сведения и данные о проектируемом объекте | Площадные объекты: - Приустьевая площадка нефтяной скважины; - Площадка под ремонтный агрегат; - Емкость производственно-дождевых стоков; - Молниеотвод. Линейные объекты: - Выкидной трубопровод от скв. №98 до точки врезки в сущ. Нефтесборный трубопровод; - Проектируемая кабельная эстакадная к скв. №98; - Подъездной путь к площадке скважины №98. |
| Цель изысканий | Цель изысканий – получение сведений о геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических условиях участка для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации |
| Виды и состав изыскательных работ | - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания; |
| Инженерно-геодезические изыскания | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 части 1-3. Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементов планировки. Топографические планы площадок выполнить в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5м |
| Инженерно-геологические изыскания | Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 части 1-3, ГОСТ 25100-2011: Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получения материалов для определения планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом природных условий территории и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития территорий. Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предписанием, а также сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и стадии проектирования в соответствии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1 СП 47.13330.2012 |
| Инженерно-экологические изыскания | Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, ФЗ РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002г.) Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью: - оценки современного экологического состояния территории с учетом рационально природопользования, охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия; - прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализации намечаемой деятельности; - разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга среды. |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания | Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: - СП 47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим факторам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характеристик гидрологического режима водных объектов. |
| Требования к оформлению и порядку предоставления отчетной документации | Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации поверку (калибровку). Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах. Технический отчет готовится по каждому виду инженерных изысканий отдельно и передается в министерство строительства Самарской области: - на бумажном носителе – в 1 экземпляре; - в электронном виде – на CD-диске в 7-ми экземплярах в формате .doc |