INCLUDEPICTURE  "https://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=ein-83mh1covfy040vjqmeb2z9lzq227heotm1a0ip4ci5bf0nshsnscwv2kx6mss9cmriy35hleopbgsp9e5dbnimtz5awf3qi1er2&name=result_html_m51226043.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "https://docviewer.yandex.ru/htmlimage?id=ein-83mh1covfy040vjqmeb2z9lzq227heotm1a0ip4ci5bf0nshsnscwv2kx6mss9cmriy35hleopbgsp9e5dbnimtz5awf3qi1er2&name=result_html_m51226043.png" \* MERGEFORMATINET

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.06.2020                                 с. Воздвиженка	                            № 29-п

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

на 2020 – 2024 г.г.

Во исполнение Указа Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральных законов от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении ресурсов в муниципальном образовании, создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития, администрация Воздвиженского сельсовета постановляет:

1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2020 – 2024 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и подлежит опубликованию на официальном сайте Воздвиженского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования                                                        И.А. Фёдоров

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

на 2020-2024 годы

2020 г.

Оглавление

1.	Исходные данные к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы	4

1.1	Реквизиты учреждения и основные сведения об организации	4

1.2	Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов	5

1.3	Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсов и воды	Ошибка! Закладка не определена.

1.4	Основные объёмно-планировочные и конструктивные характеристики зданий	5

2.	Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов предприятия	7

3.     Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения………………………..........8

4.	Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы	10

5.	Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2020-2024 г.г	11

6.	Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения	14

7.	Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения	19

8.	Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм (приложений) 4 и 5	21

9.	Используемая литература	22

# Исходные данные к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы

# Реквизиты учреждения и основные сведения об организации

Полное наименование организации: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

- Юридический и фактический адрес: 461703, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Воздвиженка, ул.Центральная д. 7.

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.

Реквизиты:

ИНН: 5622004835;

КПП: 562201001;

ОГРН: 1055602037787 ;

ОКВЭД: 84.11.35;

Р/с: 40204810965770600947 ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ г.Оренбург;

БИК: 045354001

Лицевой счет (при наличии)

Количество рабочих дней в 2019 году: 247 дней

Сведения о численности работников представлены в таблице 1.

- Сведения о численности работников

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной персонал | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |

# Сведения о потреблении топливно-энергетических ресурсов

Для нормального функционирования учреждения используются следующие виды ресурсов: электрическая энергия, природный газ.

- Электрическая энергия поставляются на объект сторонней энергоснабжающей организацией. За базовый год принят 2019 год.

- Динамика потребления энергоресурсов по годам

| Потребление энергоресурсов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Электроэнергия, тыс. кВт | 28,931 | 28,825 | 28,101 | 27,520 | 27,736 |
| Природный газ, тыс.куб.м. | 21,310 | 20,751 | 20,320 | 19,210 | 19,837 |

- 1.3. Сведения о приборах учета топливно-энергетических ресурсах

- Расчет за потребленные энергоресурсы производится по показаниям приборов коммерческого учета. Приборы соответствуют всем установленным требованиям. Рекомендуется проводить своевременную поверку приборов учета.

# Основные объёмно-планировочные и конструктивные характеристики зданий

- Основные характеристики зданий и сооружений

| № п.п. | Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Краткая характеристика ограждающих конструкций |  |  | Площадь, м2 | Отапливаемая площадь, м2 | Отапливаемый объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стены | Окна | Крыша |  |  |  |
| 1 | Административное здание | 1961 | кирпич | Деревянные/ Металлопластиковые | шифер | 93,0 | 80,0 | 400,08 |
| 1 | Здание дома культуры | 1972 | шлакоблок | Деревянные/ Металлопластиковые | шифер | 693,0 | 300,0 | 1500,3 |

- Основные виды уличного освещения

Светодиодные- 40 шт.                           ЖКУ- 0 шт.

ДРЛ 250- 4 шт.                                     ДРЛ 125 – 0 шт.

ДНаТ- 0

# Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов предприятия

  - Организационные мероприятия

В программе энергосбережения предусмотрены следующие организационные мероприятия:

- Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность установки);

- Осуществлять соблюдение графика поверки приборов учета энергоресурсов;

- Осуществлять проверку работы приборов учета, своевременно принимать меры по устранению неполадок;

- Осуществлять контроль над соблюдением лимитов потребления энергоресурсов;

- Контроль за расходованием электроэнергии в кабинетах;

- Проводить сверки по данным журнала учета расхода энергии и счетам поставщика;

- Контроль над техническим состоянием технологического оборудования (своевременный ремонт);

- Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий 1 раз в 3 года;

- Очистка светильников от пыли;

- Контроль за своевременной оплатой расходов за коммунальные услуги;

- Обеспечение выключения электроприборов от сети при их неиспользовании;

- Утепление помещений при подготовке к осенне-зимнему сезону;

- Анализ потребления энергоресурсов за текущий год;

- Ежемесячный анализ расходов энергоресурсов;

- Ежедневный анализ режима работы по данным приборов учета;

- Издание приказа о закреплении ответственности за соблюдением экономии энергоресурсов;

- Проведение инструктажа сотрудников по контролю за расходованием энергоресурсов;

- Контроль за расходованием электроэнергии, недопущение нецелевого ее использования;

- Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории.

  - Сводный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

- Сводный перечень мероприятий по энергосбережению

| Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  | годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости, лет | Предполагаемый срок внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Затраты | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 2,6 | 1,06 | тыс. кВт.ч | 2,917 | 2 | 12.2021 |
| Замена окон на энергоэффективные пластиковые | 75,0 | 0,8 | тыс. куб. | 4,16 | 3 | 07.2022 |
| ИТОГО ПО ВСЕМ: | 77,6 | - | - | 7,077 | 4,0 |  |

Годовой потенциал энергосбережения учреждения:

По электрической энергии – 5,631 тыс. кВт·ч в год;

По природному газу- 5,31 тыс.куб. в год;

Суммарная годовая экономия в финансовом выражении при реализации предложенных мероприятий может составить 54,12 тыс. руб.

Общая сумма затрат на реализацию мероприятий составит ориентировочно 77,6 тыс. руб. Средний срок простой окупаемости по всему комплексу мероприятий – 4,0 г.

Негативных эффектов при внедрении рекомендуемых энергоресурсосберегающих мероприятий не предвидится.

Приложение №1 Общие сведения о Программе энергосбережения

Приложение № 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| Полное наименование организации | Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Постановление Правительства Российской Федерации № 1225 от 31.12.2009 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области |
| Цели программы | Снижение затрат при получении, использовании энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | Эффективное планирование и реализация мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении |
| Сроки реализации программы | 5 лет |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Собственные средства |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение затрат на энергетические ресурсы в течение 5 лет |

# Приложение№2 Сведения о целевых показателях программы

Приложение № 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | тыс. кВт*ч | 27,736 | 27,273 | 27,664 | 27,457 | 26,312 | 26,301 |
| 2 | Увеличение доли светодиодных осветительных устройств в общем объеме используемых для уличного освещения | % | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Снижение потребления природного газа для отопления | Тыс.куб | 19,837 | 19,34 | 19,152 | 18,328 | 15,506 | 15,452 |

# Приложение № 3 Перечень мероприятий Программы энергосбережения на 2020-2024 г.г

Приложение № 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2020-2022

|  | Наименование мероприятия программы | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое |  | Экономия ТЭР |  |  |  |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  | Финансовое |  |  |  |  | обеспечение |  |  |  |  | Финансовое |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  | обеспечение |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |
|  |  | мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |  |  | Тыс. руб |
|  |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |
|  |  | источник | Объем |  |  |  | источник | Объем |  |  |  | источник | Объем |  |  |  |
|  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | Собственные средства | - | - | - | - | 2,6 | 1,06 | Тыс. квт.ч | - | 2,917 | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена окон на энергоэффективные пластиковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Собственные средства | 75,0 | 0,8 | Тыс. куб | 4,16 |
| Всего по мероприятиям |  |  | - | х | х | - | х | 2,6 | х | х | 2,917 | х | 75,0 | х | х | 4,16 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2023-2024

|  | Наименование мероприятия программы | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое |  | Экономия ТЭР |  |  |  |
|  |  | Финансовое |  |  |  |  | обеспечение |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение |  |  |  |  | реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | реализации |  |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  | мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |  | В натуральном выражении |  | В стоимостном выражении |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |  |  | Тыс. руб |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |  |  | Кол-во | Ед. Изм. |  |  |
|  |  | источник | Объем |  |  |  | источник | Объем |  |  |  |  |
|  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  | Тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Замена ламп ДРЛ 250 Вт и ДНаТ на светодиодные 40Вт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Утепление окон здания СДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по мероприятиям |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# Приложение № 4 Отчет о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения

Приложение № 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2021 г. Дата

Наименование организации

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | тыс. кВт*ч | 27,664 |  |  |
| 2 | Снижение потребления природного газа для отопления | Тыс.куб. | 19,152 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2022 г. Дата

Наименование организации

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | тыс. кВт*ч | 27,457 |  |  |
| 2 | Снижение потребления природного газа для отопления | Тыс.куб. | 18,328 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2023 г. Дата

Наименование организации

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | тыс. кВт*ч | 26,312 |  |  |
| 2 | Снижение потребления природного газа для отопления | Тыс.куб. | 15,506 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2024 г. Дата

Наименование организации

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | тыс. кВт*ч | 17,831 |  |  |
| 2 | Снижение потребления природного газа для отопления | Тыс.куб. | 28,06 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОДЫ

на 01 января 2025 г. Дата

Наименование организации

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | тыс. кВт*ч | 26,301 |  |  |
| 2 | Снижение потребления природного газа для отопления | Тыс.куб. | 15,452 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

# Приложение №5 Отчет о реализации мероприятий Программы энергосбережения

Приложение № 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 01 января 2025 г. Дата КОДЫ

Наименование организации

Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области

| № | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов (2020-2024) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении за 5 лет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В стоимостном выражении |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб |  |  |
|  |  | Источник | Объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | Ед. измерения | план | факт | отклонение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Снижение потребления электрической энергии на уличное освещение | Собственные средства | 2,6 |  |  | 1,06 |  |  |  | 2,917 |  |  |
| 4 | Снижение потребления природного газа для отопления | Собственные средства | 75,0 |  |  | 0,8 |  |  | Тыс.куб | 4,16 |  |  |
| Всего по мероприятиям за 5 лет |  | х | 77,6 |  |  | х | х | х | х | 7,077 |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Глава администрации__________________________________________________(______________)

Специалист по учету и планированию

(уполномоченное лицо)

Бухгалтер                    ____________________________________________(_______________)

«___» _____________ 20

# Пояснительная записка к настоящей программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности и по заполнению отчетных форм (приложений) 4 и 5

Базовым годом для расчета будущего снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы принят 2019 год.

Стоимость указанных мероприятий рассчитана в ценах на январь 2020 года.

При расчете величины будущей экономии отдельного вида энергетического ресурса (электричества, тепловой энергии, моторного топлива и холодной воды) были приняты тарифы 2019 года.

Значение целевых показателей планируемого снижения затрат на топливно-энергетические ресурсы указано без учета инфляции будущих лет.

Повышение тарифов в 2020-2024 годах, уровень инфляции в Российской Федерации (уровень значения, которых невозможно предсказать) значительно повлияет на расчетные цифры программы.

Отчет по реализации отдельного года программы (форма 4) заполняется в начале года, который следует за годом после начала выполнения программы энергосбережения. В графу фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся данные о снижении потребления по сравнению с базовым 2019 годом.

Отчет по реализации всей программы (форма 5) заполняется в начале 2025 года. В графу фактические значения экономии топливно-энергетических ресурсов вносятся суммарные значения о снижении потребления по сравнению с базовым 2019 годом (снижение за 5 лет).

# Используемая литература

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. – М.: ЗАО «Роскоммунэнерго», 2003.

- Методика № 2-ОЭ-Э проведения энергетических экспресс-обследований промышленных предприятий, административных, общественных зданий и экспертный под-счёт «потенциала энергосбережения». – СПб.: ГУ «ЛЕНГОСЭНЕГОНАДЗОР», 2000.

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

- Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. ГОСТ Р 51749-2001.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000.

- Мониторинг использования энергоносителей в промышленности. Учебное пособие. – Завадский В. Г., Игольницин М. Н., Дзекцер Н. Н., СПб: ПЭИПК, 2005.

- Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов.- Под общей редакцией д.т.н. О.Л.Данилова, П.А.Костюченко, 2006.

- «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, М.,2002

- СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

- «Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве» В.А. Комков, Н.С. Тимахова