[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__________________________________________________________________

17.02.2026                                             с. Воздвиженка                                           № 4-п

Об утверждении муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2026 – 2028 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу отдельных положений и некоторых актов Правительства Российской Федерации», Устава муниципального образования Воздвиженский сельсовет, постановления администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет от 04.12.2014 № 28-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Воздвиженский сельсовет, администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2026-2028 гг. согласно приложению.

2. Постановление от 25.01.2023 г. № 2-п «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2023 – 2025 гг. считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 г.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО Воздвиженский сельсовет в сети Интернет.

Глава муниципального образования                                                   Б.Г. Юртаев           
Приложение 

к постановлению администрации

от 17.02.2026 № 4-п
Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования Воздвиженский сельсовет 
на 2026 - 2028 годы»
Настоящая Программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений Правительства Российской Федерации».
Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов.
1. Паспорт Программы
	Полное наименование организации
	Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области

	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830‑р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона № 261-ФЗ»;

4. Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от    13.11.2009 № 1715‑р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;



	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области (далее - Администрация МО Воздвиженский сельсовет )

	Цели программы
	1. Повышение энергетической эффективности в МО Воздвиженский сельсовет;

2. Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном секторе;

3. Повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям;

4. Повышение энергетической эффективности систем освещения территорий, зданий и сооружений;

5. Повышение точности учёта потребления используемых энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода, газ).

	Задачи программы
	1. Осуществление комплекса организационно-правовых и технических мероприятий в области энергопотребления и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетной сфере, системе уличного освещения;
2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения;

4. Повышение эффективности системы электроснабжения;

5. Повышение эффективности системы водоснабжения;

6. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам;

7. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Целевые показатели реализации программы
	1. Доля объема ресурсов, расчеты за которые осуществляется с использованием приборов учета:

· тепловой энергии;
· электрической энергии;
· холодной воды;
· природного газа.
2. Удельный расход:
-холодной воды на одного человека;
-природного газа в расчете на 1 кв. м. общей площади;
-электрической энергии в расчете на 1 кв. м. общей площади;
- тепловой энергии в расчете на 1 кв.м. общей площади.

	Сроки реализации 
программы
	Программа рассчитана на три года (2026-2028 гг.)

	Источники и объемы финансового обеспечения программы 
	· Бюджет МО Воздвиженский сельсовет 
· Средства эксплуатирующих организация и предприятий энергетического комплекса;

· Средства собственников жилых помещений.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на весь период составляет 182,00 тыс. руб.

	Планируемые результаты реализации программы
	1) Экономия в теплоснабжении до 15 %, в электроснабжении не менее 10 % от объема фактически потребленных энергетических ресурсов в 2026-2028 годах;
2)  Снижение бюджетных затрат;
3)  Улучшение социальных и бытовых условий населения;
4)  Удовлетворение спроса на энергетические ресурсы.


2. Понятия и термины
· Энергетический ресурс (ЭР) — носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная или другой вид энергии).

· Вторичный энергетический ресурс (ВЭР) — энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса.

· Энергосбережение — реализация организационных, правовых, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объёма используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объёма произведённой продукции, выполненных работ, оказания услуг). 
· Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведённым в целях получения такого эффекта, применительно у продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 
· Класс энергетической эффективности – характеристика продукции, отражающая её энергетическую эффективность (класс энергоэффективности здания). 
· Энергетическое обследование (энергоаудит) – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объёме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
· Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

· Организация с участием государства или муниципального образования – юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям.

· Регулируемые виды деятельности — виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов).

· Энергоноситель — вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т. д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения.
· Природный энергоноситель — энергоноситель, образовавшийся в результате природных процессов.
· Произведенный энергоноситель — энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса.
· Топливо — вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании.
· Первичная энергия — энергия, заключенная в энергетических ресурсах.
· Полезная энергия — энергия, теоретически необходимая (в идеализированных условиях) для осуществления заданных операций, технологических процессов или выполнения работы и оказания услуг.
· Возобновляемые энергетические ресурсы — природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов.
· Энергоустановка — комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии (ГОСТ 19431).
· Рациональное использование энергоресурсов — использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества (ГОСТ 30166).
· Экономия энергоресурсов — сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления энергетических ресурсов на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.

· Непроизводительный расход энергоресурсов — потребление энергетических ресурсов, обусловленное несоблюдением или нарушением требований, установленных государственными стандартами, иными нормативными актами, нормативными и методическими документами.
· Энергосберегающая политика — комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования энергетических ресурсов.
· Энергетический баланс — система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времен
· Энергетический паспорт промышленного потребителя энергетических ресурсов — нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения и могущий содержать энергосберегающие мероприятия.
· Энергетический паспорт здания — документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов.
· Энергосберегающая технология — новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования ЭР.
· Сертификация энергопотребляющей продукции — подтверждение соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов топливо и энергопотребляющим оборудованием.
· Норматив расхода энергетических ресурсов (ЭР) — научно и технически обоснованная величина нормы расхода энергии, устанавливаемая в нормативной и технической документации на конкретное изделие, услугу и характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии на единицу выпускаемой продукции, или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов.
· Норматив технологических потерь электроэнергии — технологические потери электроэнергии, утвержденные в установленном порядке Министерством энергетики Российской Федерации.
· Нормативный показатель энергетической эффективности (объекта, процесса) — установленная в нормативной документации на объект количественная характеристика уровней рационального потребления и экономного расходования ЭР при создании продукции, реализации процессов, проведения работ и оказания услуг, выраженная в виде абсолютного, удельного и относительного показателя их потребления (потерь).
· Отдача электрической энергии из электрической сети (отдача из сети) – сумма объемов электроэнергии, отпущенной из электрической сети по границе балансовой принадлежности смежным владельцам электросетевого и генерирующего оборудования (несальдируемая величина).
· Объем передачи электрической энергии потребителям услуг – сальдированная величина отдачи электрической энергии из сети по границе балансовой принадлежности электроэнергии смежным организациям — владельцам электросетевого хозяйства, с которыми заключены договора на оказание услуг по передаче.
· Показатель энергетической эффективности — абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.
· Показатель энергосбережения — количественная и/или качественная характеристика проектируемых и реализуемых мер по энергосбережению, выражаемая в абсолютных и относительных характеристиках.
· Потенциал энергосбережения — количество ЭР, которое можно сберечь в результате реализации технически возможных и экономически оправданных мер без снижения качества и объемов производимых продуктов и услуг. Потенциал энергосбережения включает в себя эффективное использование и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии и вторичных ресурсов, при условии сохранения и снижения техногенного воздействия на окружающую и природную среды.
· Потребитель энергетических ресурсов — юридическое лицо, независимо от формы собственности, использующее энергетические ресурсы для производства продукции, услуг, а также на собственные нужды.
· Прием электрической энергии в электрическую сеть (прием в сеть) – сумма объемов электроэнергии, поступившей (поставленной) в электрическую сеть по границе балансовой принадлежности от смежных владельцев электросетевого и генерирующего оборудования (несальдируемая величина).
· Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (программа энергосбережения) — документ, определяющий рекомендации по энергосбережению, направленные на достижение показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности за определенный период.
· Расход электроэнергии на собственные нужды — расход электроэнергии, необходимый для обеспечения работы технологического оборудования и жизнедеятельности обслуживающего персонала.
· Рациональное использование ЭР — достижение максимальной эффективности использования ЭР в хозяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного воздействия на
окружающую среду.
· Рекомендации по энергосбережению — экономические, организационные, технические и технологические меры, направленные на повышение энергоэффективности технологического объекта, с обязательной оценкой возможностей их реализации предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в натуральном и стоимостном выражении.
· Система энергетического менеджмента — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, используемая для установления энергетической политики и целей, а также процессов и процедур для достижения этих
целей.
· Срок жизни мероприятия – период времени, для которого проводятся расчеты эффекта от внедрения мероприятия. Определяется сроком полезного использования оборудования или периодом, на котором мероприятие оказывает значимое влияние на уровень потерь.
· Технические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям – потери в оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. Определяются в соответствии с действующими нормативными документами.
· Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (технологический расход электрической энергии при ее передаче) – сумма технических потерь электроэнергии и потерь, обусловленных допустимыми погрешностями измерительных комплексов электроэнергии, учитывающих прием электроэнергии в сеть, отпуск электроэнергии из сети.
· Фактические (отчетные) потери электроэнергии – разность между приемом электрической энергии в сеть и отдачей электрической энергии из сети.
· Экономия ЭР — сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества.
· Энергетическая базовая линия — количественная характеристика(и), являющаяся основой для сравнения энергоэффективности.
· Энергетическая политика — заявление организации об ее общих намерениях и направлении деятельности относительно собственной энергоэффективности, официально изложенные высшим руководством
· Эффект (экономия) от внедрения мероприятия (комплекса мероприятий) – выраженное в кВт.ч, т.у.т. или рублях расчетное значение планируемого или фактического снижения потерь электроэнергии от внедрения мероприятий (комплекса мероприятий).

Термины и понятия, в области энергосбережения, использованные здесь были взяты из:

·  Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
· ГОСТ Р 51387-99 (п.10-31)
3. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы)
Негативные тенденции в экономике Российской Федерации, связанные с неэффективностью энергопотребления, наиболее убедительно отражаются на энергоемкости промышленного продукта.

Быстрый рост цен на энергоносители с одновременным ростом дефицитности энергетических ресурсов, привели к острой проблеме энергосбережения и повышения эффективности использования топлива и энергии. При сложившихся схемах энергообеспечения крайне важно организовать систему нормирования потребления и контроль расхода энергетических ресурсов.

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, в связи, с чем возникает необходимость более рационального энергоиспользования путем повсеместного внедрения энергоэффективных технологий, учета фактически потребляемых тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии, газа. По экспертным оценкам потери в тепловых сетях доходят до 25 % отпущенной энергии.
Кроме того, значительные перерасходы воды на горячее и холодное водоснабжение, также можно связать с отсутствием приборов учета. Этому способствует существующие в настоящее время расчеты с потребителями за холодную и горячую воду на основании нормативов. Отсутствие приборов учета потребления электро-, тепловой энергии, горячей и холодной воды лишает потребителей стимулов к экономии ресурсов.
3.1 Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения. 

В состав муниципального образования Воздвиженский сельсовет входят 3 населенных пункта – с. Воздвиженка, д. Козловка и п. Островок. В п. Островок никто не проживает. Численность населения на 01.01.2026 составляет 302 человека. В с. Воздвиженка расположены здание школы, администрации, СДК и ФАП. Жилищный фонд состоит из 131 жилых домов. В д. Козловка расположены 19 жилых домов. Здание СДК не эксплуатируется.

В с. Воздвиженка имеются централизованные системы:

- электроснабжения;

- газоснабжения;

- холодного водоснабжения.

В д. Козловка имеются централизованные системы:

- электроснабжения;

- газоснабжения.

Централизованные системы теплоснабжения и горячего водоснабжения отсутствуют во всех населенных пунктах.

Поставщиками энергетических ресурсов на территории муниципального образования являются:

- электроснабжения: АО "Энергосбыт Плюс";

- газоснабжения: ООО "Газпром межрегионгаз Оренбург";

- холодного водоснабжения: администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области.

Отопление муниципальных зданий и жилых помещений осуществляется от индивидуальных газовых котельных и индивидуальных газовых котлов..

Все здания и сооружения оборудованы приборами учета электрической энергии и газа.

Централизованное водоснабжение осуществляется от 1 водозаборной скважины. 
Для повышения энергоэффективности и уменьшения энергозатрат необходимо до конца 2028 года установить преобразователи частоты на скважине.

Все населенные пункты обеспечены уличным освещением. Всего 37 фонарей уличного освещения. 
Администрация Воздвиженского сельсовета  одной из основных задач ставит перед собой проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения (снижение потребления электрической энергии при сохранении полезного эффекта от его использования).

Приборы учета электроэнергии и газа установлены во всех жилых домах и помещениях, которые оборудованы системами электроснабжения и газоснабжения.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ) является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития территории муниципального образования. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ определяет энергосбережение как реализацию правовых, организационных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов.

В целях эффективной реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данный процесс должны быть вовлечены как органы власти, так и все бюджетные организации, население поселения, управляющие организации и организации коммунального комплекса.

4. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

4.1. Характеристика систем водоснабжения

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Месторасположение водозабора: Оренбургская область, Асекеевский район, с.Воздвиженка, ул.Центральная,5в/1. Год постройки  - 1986 г. Глубина скважины 75 м. На скважинах установлен насос. Общая протяженность сетей водоснабжения с. Воздвиженка составляет 2601,8 метров.
Водопроводные сети требуют ремонта. Общий износ водопроводных сетей составляет 80-90%.

Услугой водоснабжения обеспечено 100 % населения.

Система водоснабжения объединенная хозяйственно-питьевая – производственная противопожарная по назначению, по конструкции кольцевая – тупиковая, однозонная с водоисточником из подземного горизонта. Подача воды питьевого качества предоставляется населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на хозяйственно-питьевые и частично производственные нужды, на пожаротушение. 

Существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

Норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается равной 160 л/сут на человека.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на полив зеленых насаждений определен по норме 90 л/сут на человека.

Расходы воды на нужды местной промышленности приняты в размере 20% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, на собственные нужды водопровода и неучтенные расходы –10%.

Таким образом, удельный расход воды на 1 человека, с учетом полива, нужд местной промышленности, собственных нужд водопровода и неучтенных расходов составляет 300 л/сут.

Описание и функционирования систем водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются пять артезианских скважин, которые расположены на территории муниципального образования Юбилейный сельсовет. 
Все скважины предназначены для работы в круглосуточном режиме, оборудованы кранами для отбора проб воды, приборами для определения давления в сети. Приустьевое сооружение водозаборных скважин представляют собой заглубленную камеру стандартного типа с герметизацией устья, камера плотно закрыта плотно прилегающей крышкой.  Скважины имеют водоподьемные трубы НКТ. 
В водозаборе установлен погружной насос. Насос (погружной) выполняет следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой потребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2. Экономия средств предприятия за счет снижения затрат на ремонт, обслуживание и содержание оборудования. 

3. Учет и контроль за рациональным использованием энергетических ресурсов. 

4. Установление эксплуатационных режимов для бесперебойной подачи воды, при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

5. Предотвращать возникновение неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принимать меры к устранению и локализации аварий в соответствии с планами ликвидации. 

Частотные преобразователи поддерживают заданные параметры напора в сети, что позволяет значительно снизить затраты электроэнергии до 30 %.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей Воздвиженского сельсовета составляет 2601,8 метров. 

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии с: СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП8.13130.2009.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Для забора воды на пожаротушение имеется 1 пожарный гидрант.

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
При анализе существующего состояния систем водоснабжения в сельском поселении выявлено следующее:

1) в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;

2) растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет;

3) износ водопроводных сетей составляет до 80 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30 % от объема воды, поданной в сеть;

4) текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.

4.2.  Водоотведение

В муниципальном образовании Воздвиженский сельсовет централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на пруд испаритель. Существующая централизованная система имеет 85% износа.

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения: 

1. отсутствие 100% наличия централизованной системы водоотведения;

2. отсутствие очистки сточных вод; 

3. недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям. 

4.3. Характеристика систем газоснабжения

Все населенные пункты, входящие в состав Воздвиженского сельского поселения газифицированы. Газоснабжение осуществляется природным газом. 

Природный газ сельское поселение получает от межпоселкового газопровода высокого давления.

Использование природного газа осуществляется на нужды отопления, приготовления пищи, горячего водоснабжения жилого фонда.

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в сельском поселении осуществляет АО «Газпром газораспределение Оренбург».

Основной задачей системы газоснабжения сельского поселения является  обеспечение надежности газоснабжения потребителей.

4.4.  Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей сельского поселения осуществляется ПАО Филиал МРСК Волги Оренбургэнерго Восточные электрические сети.

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются жилые и общественные здания, водопроводные сооружения, оборудование водоотведения (фекальный насос), уличное освещение. На территории сельского поселения электроснабжение представлено линейными объектами ЛЭП 10 кВ. Территория сельского поселения полностью энергообеспечена.

Приборами учета электрической энергии обеспечены  все потребители.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора, включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства сельского поселения были выявлены следующие проблемы:

1) реконструкция существующего наружного освещения;

2) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

3) массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения;

4) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4.5.  Характеристика системы теплоснабжения

 На территории муниципального образования Воздвиженский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  системы теплоснабжения отсутствуют.
5. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы, 
целевые показатели
Целями настоящей программы являются повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Воздвиженский сельсовет, что позволит обеспечить снижение потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов до уровня, позволяющего реализовать запланированный темп социально- экономического развития.

Достижение указанной цели возможно при осуществлении комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.

Основными задачами, решение которых обеспечит достижение поставленных целей, являются:

- осуществление комплекса организационно-правовых и технических мероприятий в области энергопотребления и энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, бюджетной сфере, системе уличного освещения;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам;

- пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Сроки реализации программы - 2026-2028 годы.

Целевые индикаторы (показатели) программы представлены в таблице формы N 2 приложения к настоящей программе. 
5.1 План развития системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период 2026-2028 годов.
Мероприятия, предусмотренные в данной программе, позволят повысить надежность системы водоснабжения, качество предоставляемой услуги и эффективность работы системы, а также увеличение объёмов полезного отпуска.

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, капитальным ремонтом и реконструкцией сетей и сооружений водопровода.

Водопроводная сеть проектируется кольцевой диаметрами 50-100 мм, с установкой на ней пожарных гидрантов и запорной арматуры.
Водопроводные сети на территории поселения имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода. Ввиду сильной изношенности существующих сетей необходимо заменить 60-80% существующих водопроводных сетей диаметром 50-100 мм.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо регулярно проводить ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа должны заменяться на полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче стальных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Одиночные водозаборные скважины должны быть оборудованы локальными установками обеззараживания воды, расположенными непосредственно в надскважинных павильонах (например, установками УФ облучения).

Обеспечение потребных напоров для 1-2 этажной застройки предусматривается с помощью водонапорных башен. Емкость баков водонапорных башен должны быть достаточной для хранения регулирующего и противопожарного объемов воды.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы в области водоснабжения: объемы перспективного потребления составят 130 м3/сут.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:
 1. Реконструкция и капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей и сооружений; 

 2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки; 

3. Отрегулирование режимов работы насосов системы водоснабжения в зависимости  от распределения нагрузки во времени.
4. Установка частотных преобразователей на скважину.
Согласно ГОСТ Р 51387-99 показатель энергетической эффективности – это абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса. Общепринятые показатели ЭФ для систем водоснабжения отсутствуют. Неявно они характеризуются долей потерь товарной воды, количеством расходуемой воды среднестатистическим жителем по нормативам или приборам учета, расходом электроэнергии на подъем или перекачку воды. Тем не менее, этого недостаточно, – необходимо вводить параметры ЭФ для оценки динамики использования электроэнергии во всей системе водоснабжения в комплексе и на ее различных уровнях. Так, повышение коэффициента полезного действия насосного оборудования может не привести к ожидаемому росту ЭФ из-за потерь воды в распределительных сетях, а запланированную экономию электрической энергии легко достичь искусственным снижением подачи воды. Экономия ресурсов возможна как на стадии производства и транспортирования воды, так и в процессе ее потребления, когда одновременно сберегается вода, электроэнергия и денежные средства на их покупку.
5.2. План развития системы электроснабжения сельского поселения на период 2026-2028 годов

Для обеспечения электрической энергией, вводимых в период 2026-2036 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

1. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие (СИП), установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Мероприятия, повышающие экономичность

1) замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;

2) реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);

3) устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);

4) установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам)

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

1. Совершенствование технологических процессов.

2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

6. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень основных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработан в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" утвержден примерный перечень мероприятий

Важная роль для успешной реализации энергосберегающих мероприятий отводится пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен в таблице формы N 3 приложения к настоящей программе.

6.1. Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной 

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); 

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства относятся:

а) показатели качества коммунальных ресурсов;

б) показатели надежности и бесперебойности снабжения населения ресурсами;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь энергоресурсов;

г) использование современных систем проводящего оборудования исключающих потери энергоресурсов;

д) экономическая эффективность и экологическая безопасность, гарантированное полное обеспечение энергоресурсами, энергетическая безопасность поселения.

Показатели качества и надежности снабжения потребителей 
коммунальных услуг

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Порядок расчета
	Источник информации
	Критерий эффективности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды)
	час
	Продолжительность отключений и количество отключений
	Организация коммунального комплекса
	0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течении 1 месяца или 4 часа единовременно

	1
	Перебои в электроснабжении
	час
	Продолжительность отключений и количество отключений
	Организация коммунального комплекса
	0 (2 часа – при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания, 24 часа – при наличии одного источника питания)


6.2. Мероприятия направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, водоснабжения  объектов капитального строительства

Система водоснабжения:

1. Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

2. Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения всех существующих потребителей;

3. Постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

4. Оборудование современных узлов учета воды;

5. Создание системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

Система газоснабжения:

1. Качественное и бесперебойное предоставление ресурсов характеризуется:

- доступностью коммунальных услуг для населения;

- спросом на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- степенью охвата потребителей приборами учета;

- надежностью поставки ресурсов;

- эффективностью производства и транспортировки ресурсов;

- воздействием на окружающую среду.

Система электроснабжения:

1. Оснащение потребителей жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии.

2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц.

3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

4. Улучшение состояния существующей системы коммунальной инфраструктуры.

6.3. Мероприятия, направленные на повышение надежности газо-, электро-, водоснабжения и качества коммунальных ресурсов

Основными мероприятиями являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений.

2.Проведение работ по уличному освещению (установка светильников, использование энергоэффективных светодиодных источников света в уличном и дорожном освещении  дорог местного значения; снижение уровня расходов на электроэнергию; автоматическое управление освещением).

6.4. Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, водоснабжения

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

1) повышение надежности системы водоснабжения;

2) снижение фактических потерь воды до 2 %;

3) снижение потребления электрической энергии;

4) увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;

5) утверждение инвестиционной программы расширит источники финансирования мероприятий.

Эффективность от реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения:

1) внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

6.5. Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения:

1. Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения.

2. Внедрение управления уличным, наружным освещением автоматической системой.

3. Замена устаревших моделей трансформаторов на современные модели.

4. Замена на энергосберегающие лампы традиционных ламп накаливания.

7. Обосновывающие материалы

7.1. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии.

Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- повышение энергетической эффективности систем освещения в бюджетных зданиях, прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- проведение энергетических обследований зданий бюджетного сектора, сбор и анализ информации об энергопотреблении бюджетного сектора;

- разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- анализ предоставления качества услуг электро-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- оценка аварийности и потерь в газовых, электрических и водопроводных сетях;

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности.

7.2. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной инфраструктуры

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти области, района. Без областной и районной финансовой поддержки администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней .

7.3. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального и местного бюджетов, внебюджетные средства и средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

7.4. Организация управления и механизм реализации программы
Управление программой осуществляется главой муниципального образования. Специалист администрации проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной период.

Финансовое обеспечение реализации запланированных мероприятий осуществляется исходя из бюджетного финансирования. В данной Программе дается стоимостная оценка запланированных мероприятий. Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
Приложение № 2 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и
отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	№ п/п
	Наименование показателя программы
	Единица измерения
	Плановые значения целевых показателей программы

	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Целевые показатели отражающие долю используемых приборов учета

	1.1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии
	%
	100
	100
	100

	1.2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды
	%
	100
	100
	100

	1.3
	Доля объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды
	%
	100
	100
	100

	1.4
	Доля объема природного газа расчеты за который осуществляются с использование приборов учета, в общем объеме природного газа
	%
	100
	100
	100

	2
	Целевые показатели, характеризующие удельный расход

	2.1
	Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м общей площади
	кВт.ч/кв.м.
	13,62
	13,48
	13,48

	2.2
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м общей площади
	Гкал/кв.м.
	0,07
	0,07
	0,07

	2.3
	Удельный расход холодной воды на одного человека
	куб.м./чел.
	12,44
	12,44
	12,31

	2.4
	Удельный расход природного газа на 1 кв.м общей площади
	куб.м./кв.м.
	4,97
	4,73
	4,73


ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение № 3 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и
отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимост ном выражени и
	
	в натуральном выражении
	в стоимо стном выраж ении
	
	в натуральном выражении
	в стоим остно м выраж
ении

	
	
	источ ник
	объем, тыс. руб.
	кол- во
	ед. изм.
	тыс. руб.
	исто чник
	объем, тыс. руб.
	кол- во
	ед. изм.
	тыс. руб
	источ ник
	объем, тыс. руб.
	кол- во
	ед. изм.
	тыс. руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1. Организационные мероприятия

	1.1
	Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам

энергосбережения
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-

	1.2
	Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий

сотрудников
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-

	Итого по мероприятиям
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Технические и технологические мероприятия


	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	2026 г.
	2028 г.
	2029 г.

	
	
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно- энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимост ном выражени и
	
	в натуральном выражении
	в стоимо стном выраж ении
	
	в натуральном выражении
	в стоим остно м выраж
ении

	
	
	источ ник
	объем, тыс. руб.
	кол- во
	ед. изм.
	тыс. руб.
	исто чник
	объем, тыс. руб.
	кол- во
	ед. изм.
	тыс. руб
	источ ник
	объем, тыс. руб.
	кол- во
	ед. изм.
	тыс. руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	2.1. Электрическая энергия

	2.1.1
	Обеспечение выключения электроприборов из

сети при их неиспользовании
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-

	2.1.2
	Очистка светильников от пыли и отложений.
	МБ
	2,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	6,21
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-

	2.1.3
	Организация освещения территории, в том числе с использованием энергосберегающих технологий
	МБ
	10,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	7,3
	МБ
	10,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	7,3
	МБ
	10,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	7,3

	2.1.4
	Информирование о требованиях по оснащению приборами учета, приборами учета энергетических ресурсов и воды
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-

	2.1.5
	Распространение информации об установленных законодательством требованиях к собственникам жилых домов (домовладений), собственникам жилых и нежилых помещений о возможных типовых решениях повышения энергоэффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т. д.)
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-

	2.1.6
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	МБ
	Без затрат
	-
	тыс. кВт*
ч
	-

	2.2. Холодная вода

	2.2.1
	Реконструкция, капитальный ремонт скважин питьевой воды, водонапорных башен, водопровода
	ВНБ
	50,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	17,3
	ВНБ
	50,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	17,3
	ВНБ
	50,0
	0,69
	тыс. кВт*
ч
	17,3

	2.3. Тепловая энергия

	2.3.1
	Поверка счетчиков теплоучета
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	-
	Без затрат
	-
	-
	-
	МБ
	Без затрат
	-
	Гкал
	-

	Итого по мероприятиям
	62,0
	
	
	
	
	60,0
	
	
	
	
	60,00
	
	
	

	Всего по мероприятиям
	62,0
	
	
	
	
	60,0
	
	
	
	
	60,00
	
	
	


ОТЧЕТ

Приложение№ 4 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и
отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Дата
Наименование организации: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет  Асекеевского района Оренбургской области.

	№

п/п
	Наименование показателя программы
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей программы

	
	
	
	план
	факт
	отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Руководитель
(уполномоченное лицо)
Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)
Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(должность)
(расшифровка подписи)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(должность)
(расшифровка подписи)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(должность)
(расшифровка подписи)
«
» 
20
г.
Приложение № 5 к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций

с участием государства и муниципального образования и
отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30 июня 2014 г. № 398
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Дата
Наименование организации: Администрация муниципального образования Воздвиженский сельсовет  Асекеевского района Оренбургской области.

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном
выражении, тыс. руб

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	план
	факт
	отклонение

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по мероприятиям
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по мероприятиям
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном
выражении, тыс. руб

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	план
	факт
	отклонение

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВОЧНО:
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с начала года реализации программы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель
(уполномоченное лицо)
Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)
Руководитель финансово-экономической службы
(уполномоченное лицо)
«
» 
20
г.


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(должность)
(расшифровка подписи)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(должность)
(расшифровка подписи)
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(должность)
(расшифровка подписи)

КОДЫ





КОДЫ








